项目编号：ZHH-BX-201963

四川省社会科学院

学术报告厅和学术会议室LED屏安装

比

选

文

件

比选人：四川省社会科学院

比选代理机构：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司

2019年11月

目录

第一章 比选邀请	3

第二章 比选申请人须知	5

第三章 邀请参加比选的比选申请人的数量和方式	13

第四章 比选内容	13

第五章 对比选申请人资格要求	20

第六章 比选申请书的组成	21

第七章 评审方法和评审标准	23

第八章 合同	28

第九章 比选申请文件相关文书格式	24

1

# 第一章 比选邀请

四川省社会科学院拟通过比选方式，对学术报告厅和学术会议室LED屏安装项目进行采购，现通过公告的形式邀请符合资格条件的供应商参加。

## 一、项目概况

（1）项目编号：ZHH-BX-201963

（2）项目名称：四川省社会科学院学术报告厅和学术会议室LED屏安装项目

（3）项目内容：本次比选拟采购LED屏设备供应商1名，为四川省社会科学院学术报告厅和学术会议室LED屏安装项目提供LED屏设备并做好安装服务工作。

（4）资金来源：财政性资金

## 二、比选申请人资格要求

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

a、具有独立承担民事责任的能力；

b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

f、法律、行政法规规定的其他条件

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的比选申请人不得参与本次比选活动。相关主体信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购网”曝光台、“成都信用”等网站查询结果为准，查询截止时点为距递交本项目比选申请文件截止之日前三年内（比选申请人可以不在比选申请文件中提供信用记录查询结果，评审当天，代理机构工作人员将会同比选单位监督人员在有关网站进行信用信息查询，并将查询记录和证据存档；在“信用中国”网站、“成都信用”网站等渠道未查询到公司基本信息的，视为未被列入“信用中国”、“成都信用”失信记录名单）。

（3）参加本次比选活动前三年内，比选申请人单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，提供无行贿犯罪记录承诺函原件。

（4）不允许联合体比选。

## 三、比选文件的获取

（1）比选公告于2019年11月25日在四川省社会科学院（http://www.sass.cn）官网发布。

（2）凡有意参加比选申请者，请于2019年11月26日至2019年11月27日（法定公休日、法定节假日除外）上午9：00 时至 12：00 时，下午14：00 时至 17：00时（北京时间，下同），在四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司购买比选文件。

经办人须持：单位介绍信原件及有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

（3）比选人不提供邮购比选文件服务。

（4）比选文件领取地点：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号；联系电话：028-85558473。

（5）比选文件售价：300元/份。

## 四、比选申请书的递交

（1）比选申请书递交的截止时间为2018年11月28日14：00时，地点为四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请书，比选人及代理机构将不予受理。

# 第二章 比选申请人须知

## 一、比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称：四川省社会科学院 地 址：四川省成都市一环路西一段155号 联系人：钟老师 电 话：028-87019803 |
| 2 | 比选代理机构 | 名 称：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司 地 址：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号 联系人：唐大力 电 话：028-63920874 |
| 3 | 项目预算 | 项目预算：48万元 比选申请人报价超过本项目项目预算的作无效报价处理。 |
|  | 最高限价 | 最高限价：48万元 比选申请人报价超过本项目最高限价的作无效报价处理。 |
| 4 | 定标 | A.比选人委托比选评审小组直接确定中选人 □ B.由比选评审小组推荐中选候选供应商，由比选人按顺序确定中选人  |
| 5 | 是否允许联合体 | 不允许联合体参加比选。 |
| 6 | 踏勘现场、答疑会 | 不举行。 |
| 7 | 构成比选文件的 其他文件 | 比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。 |
| 8 | 比选有效期 | 递交比选申请文件截止之日起90天（从比选截止之日算起，如监督部门或比选人因工作需要则顺延）。 |
| 9 | 比选申请文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 10 | 比选保证金 | 本项目不缴纳比选保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 合同总金额的5%。 交款方式：不接受代缴或以现金缴纳的履约保证金。 收款单位：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：平安银行成都分行 银行账号：30205423000547 交款时间：中选通知书发放后，合同签订前。 |
| 12 | 询问和质疑 | 对比选文件的询问和质疑：领取比选文件后1个工作日内向比选人提出。 对比选过程和结果的询问和质疑：比选结果公告发出后3个工作日内向采购代理机构提出。 注：比选申请人质疑不得超出比选文件、比选过程、比选结果的范围。 |
| 13 | 小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除 | 1、参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未按照比选文件要求提供声明函或证明文件的，不享受价格扣除；依法不具备享受价格扣除资格的可不提供声明函或证明文件）。 2、参加比选活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件（格式见第九章）。 3、符合条件的残疾人福利性单位在参加比选活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》原件（格式见第九章）。 4、监狱企业参加比选活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 14 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许。 |
| 15 | 低于成本报价 | 比选评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，比选评审小组应当结合比选项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其比选申请文件作为无效处理。 |
| 16 | 是否允许分包、转包 | 不允许。 |
| 17 | 中选通知书领取 | 中选公告在四川省社会科学院官网（http://www.sass.cn）发布后，请中选供应商及时凭有效身份证明证件及介绍信到四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司领取中选通知书。 联系人：赵瑾 联系电话：028-85558473 地址：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号 |
| 18 | 代理服务费 | 代理服务费以预算为基准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)附件招标代理服务收费标准收取，由中选供应商在领取中选通知书时一次性支付。 收款单位：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司成都慧谷支行 银行账号：51001860041052507208 |

## 二、总则

1、适用范围

1.1本比选文件仅适用于本次比选公告中所叙述的货物采购项目；

1.2本比选文件的最终解释权由比选人享有。

2、合格的比选申请人

2.1响应比选要求、符合比选公告规定的资格等条件并参加比选竞争的法人或者其他组织；

2.2遵守国家有关的法律、法规和政策；

2.3向代理机构购买了比选文件并登记报名，属于实质性参加比选活动的供应商；

2.4不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

3、比选费用：比选申请人应自行承担所有与参与比选有关的费用。

4、参加比选的比选申请人应仔细阅读比选文件的所有内容，按照比选文件的要求提供比选申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或中选资格，并承担相应的法律责任。

## 三、比选文件

1、比选文件的构成

比选文件是比选申请人准备比选申请文件和参加比选的依据，同时也是评审的重要依据。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

（一）比选邀请；

（二）比选申请人须知；

（三）邀请参加比选的比选申请人的数量和方式；

（四）比选内容；

（五）对比选申请人要求；

（六）比选申请书的组成；

（七）评审方法和评审标准；

（八）合同；

（九）比选申请文件相关文书格式。

2、比选文件的澄清和修改

2.1比选文件的澄清

比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在报名截止时间1日前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件予以澄清。

比选申请人在收到澄清后，应及时以书面形式通知比选人，确认已收到该澄清。

2.2比选文件的修改

在比选截止时间前，比选人可以书面形式修改比选文件，并通知所有已购买比选文件的比选申请人。如果修改比选文件的时间距比选截止时间不足3个工作日的，相应延长比选截止时间。

比选申请人在收到修改后，应在24小时内以书面形式通知比选人，确认已收到该修改。

3、比选有效期

3.1比选申请文件有效期见比选申请人须知前附表。比选申请文件中载明的比选有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其比选申请文件将作为无效处理。

3.2因不可抗力事件，比选人可于比选申请文件有效期届满之前与比选申请人协商延长比选有效期。比选申请人拒绝延长比选有效期的，不得再参与该项目后续比选活动，但由此给比选申请人造成的损失，比选人可以自主决定是否可以给予适当补偿。比选申请人同意延长比选有效期的，不能修改比选申请文件。

3.3因比选人采购需求作出必要调整，比选人可于比选申请文件有效期届满之前与比选申请人协商延长比选有效期。比选申请人拒绝延长比选有效期的，不得再参与该项目后续比选活动，但由此给比选申请人造成的损失，比选人应当予以赔偿或者合理补偿。比选申请人同意延长比选有效期的，不能修改比选申请文件。

4、履约保证金

4.1中选人应在合同签订之前交纳比选文件规定数额的履约保证金。

4.2如果中选人在规定的时间内，没有按照比选文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，签定的合同无效，视为放弃中选。

4.3履约验收合格后，比选人签署验收报告。供应商在退还履约保证金时请提供履约保证金缴纳凭证、 “履约保证金退还申请表” （格式见第九章）及验收报告复印件。

4.4中选人不履行与比选人订立的合同的，履约保证金不予退还，给比选人造成的损失超过履约保证金的，应当对超过部分予以赔偿并承担相应的违约责任；情节严重的，由工商行政管理机关依法吊销营业执照。因不可抗力不能订立或者履行合同义务的，不适用此款规定。

5、充分、公平竞争保障措施

5.1为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一项目中同时参加比选。

6、合同分包、转包

6.1中选人不得向他人转让中选项目，也不得将中选项目肢解后分别向他人转让。

6.2中选人按照合同约定，可以将中选项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件并不得再次分包。比选人不得直接指定分包人。

6.3中选人应当对分包项目向比选人负责，接受分包的人对分包项目承担连带责任。

7、知识产权

7.1比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

7.2除非比选文件特别约定，比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果，需在比选申请文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

7.4如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

8、代理服务费

采购代理服务费按照比选文件规定标准收取，由中选供应商一次性支付；中选供应商应在中选公告发布之日起3个工作日内按采购文件规定的代理服务费收取标准，以现金、支票、银行汇票、电汇中的一种方式，向本比选文件指定的银行账号一次性支付全部的代理服务费；如逾期缴纳代理服务费，从欠缴之日起，除应缴代理服务费外，按日加收千分之三的滞纳金。如中选供应商自愿放弃成交或因中选供应商自身原因被依法取消中选资格，不予退还代理服务费。

## 四、比选申请文件的编制要求

1、比选申请文件

1.1比选申请文件和与比选活动有关的所有文件均使用中文（除了一些行业标准、国家标准、国际标准、证书、专门术语、人名、地名、公司名称、外籍人士的签名和护照等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外）。

1.2除非另有规定，本比选项下的报价均采用国家法定的计量单位。

1.3比选申请文件的组成（详见第六章）。

1.4比选申请文件的份数、密封及其他有关规定

1.4.1比选申请文件的正本一份、副本二份。副本可以由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。但副本和正本内容不一致造成的评比差错由比选申请人自行承担。

1.4.2在封套外应写明：

（1）比选项目名称；

（2）比选申请人名称；

（3）比选日期。

1.4.3比选申请人按比选文件的规定，编制比选申请文件“正本”一份和“副本”二份，并明确标明“正本”和“副本”，正本与副本均应使用A4纸打印（特殊图纸除外）。

1.4.4比选申请文件的正本和副本可以包装在一个密封袋里，也可以分开包装。每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（公章或密封章）。

1.4.5如果比选申请文件没有按照以上规定加写标记及密封的，其比选申请文件将予以拒绝。

1.4.6比选申请文件（比选过程中提交的澄清、修改文件和报价文件除外）宜采取胶装方式装订成册。

1.5比选申请文件中出现下列情况的，除比选文件另有规定外，按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经比选申请人书面确认，书面确认应加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。比选申请人确认后产生约束力，比选申请人不确认的，其比选申请文件无效。

2、比选申请文件的语言

2.1比选申请人的比选申请文件以及与比选单位就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。比选申请文件中如附有外文资料，除了一些行业标准、国家标准、国际标准、证书、专门术语、人名、地名、公司名称、外籍人士的签名和护照等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外，应逐一对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。否则，若影响评比小组评审，比选申请文件该部分外文资料无效。

2.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，比选申请人的比选申请文件将作为无效处理。

3、比选货币

比选申请文件应以人民币报价。

4、签字或盖章

4．1比选申请文件所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）的印章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.2比选申请文件若有修改，修改处应由比选申请人授权代表或代理人签字。

## 五、签定合同

1、确定中选人后由比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10日内订立书面合同。中选人因自身原因不能履约放弃中选资格或者被依法取消中选资格或者因中选候选人自身原因未能在规定时间内缴纳履约保证金并与比选人签订合同的，比选人可从其他中选候选人中依照顺序重新确定中选供应商或者重新组织比选。

2、比选文件、中选人的比选申请文件及澄清文件、中选通知书等，均为签定合同的依据。

3、在签订合同前，中选人应按规定提交履约保证金。中选人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中选，给比选人造成损失的，中选人还应当对损失予以赔偿。

4、中选人如不按本须知的规定与比选人订立合同，中选资格将被取消。若因此给比选人造成损失，中选人还将同时给予赔偿并依法承担相应的法律责任。

5、中选人应当按照合同约定履行义务，完成本项目全部工作。

6、本项目比选人将根据比选文件要求、国家和行业有关标准以及相关法律法规的要求进行验收。

六、本比选文件中所引相关法律制度规定，在比选中有变化的，参照变化后的相关法律制度规定执行。本比选文件规定的内容条款，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，参照变化后的相关法律制度规定执行。

# 第三章 邀请参加比选的比选申请人的数量和方式

1、本次比选邀请的比选申请人数量：符合资格条件的比选申请人均可报名参加。

2、本项目采取挂网公告的方式邀请参加比选的比选申请人。

# 第四章 比选内容

一、技术要求（核心产品：单元板）

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元板（模组） | 1、单元板名称：P2室内表贴三合一； ▲2、物理点间距：≤2mm； ▲3、密度≥250000点/㎡； 4、发光点颜色：全彩； 5、LED规格：1R1G1B（SMD2020）； 6、模组尺寸：320*160； 7、模组分辨率：160点*80点； 8、平整度：≥0.01mm； 9、LED驱动：1515高刷芯片； 10、最佳视距≥3M； 11、灰度等级：红、绿、蓝各16384级； 12、亮度≥600cd；亮度可调； 13、可视角度水平120º/垂直120º； 14、换帧频率≥60HZ； 15、刷新频率≥3840HZ； 16、屏体功耗<600W/m2； 17、屏幕寿命≥10万小时； 18、盲点率<1/10000（离散分布）； 19、工作环境温度-20℃～50℃； 20、输入工作电压AC220V/380V±10％； 21、平均无故障时间≥10000小时； 22、输入讯号S-Video；VGARGB；Composite Video；SDI等； 23、舞台显示屏尺寸为：长8.64米、高2.88米，25㎡ | 25 | ㎡ |
| 2 | 单元板（模组） | 1、灯珠：SMD2121; 2、点 间 距：4.75mm; 3、驱动芯片：5020恒流芯片; 4、扫描配置：1/16扫 恒流驱动; 5、发光点颜色：单色-R 双色R+G ; 6、密度：≥44320点/m2; 7、分辨率：≥2048点/块; 8、最大功耗：≤600W/m2; 9、刷新频率：≥120帧/秒; 10、会标屏尺寸≥长8.75米、高0.5米，9.33㎡; | 4.38 | ㎡ |
| 3 | 电源 | 输入电压（ AC ） 110 ～ 220V ，± 15%，输入频率 50/60H，输出DC：5V 40A 直流最大功率：200W，适铝箱体安装 | 170 | 台 |
| 4 | 发送卡 | 1、一路 DVI 视频输入； 2、一路 HDMI 高清视频输入； 3、一路音频输入； 4、四路网口输出； 5、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6、最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7、一路光探头接口。 | 4 | 台 |
| 5 | 接收卡 | 带载像素 ： 256×256 RGB数据 ： 16组RGB 板载 ： 8个标准HUB75接口 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 | 115 | 套 |
| 6 | 视频处理器 | 1、四画面任意布局，能完成舞台主屏、侧屏、地砖或天幕的集中控制 2、单机1030万像素自定义输出，水平最大15360像素，垂直最大6144像素输出 3、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号 4、支持4K超高清信号处理 5、多组可编辑全局图文叠加 6、支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效 7、可同时进行多画面预览及输出监视 8、支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化 9、支持多级输入信号热备份 10、支持多机级联同步输出，灵活的多格式信号处理 KS928拥有多路高标清输入信号：DVI×1，HDMI×1，VGA×2，CVBS×2，扩展槽×1。扩展槽标配为2路DVI，也可由用户指定配置，搭载HDMI 1.4，Dual Link DVI，IP，SDI及DVI、HDMI1.3、VGA、CVBS等各种信号。 | 1 | 台 |
| 7 | 主电缆 | 主电缆：YJV4*25㎡+1*16㎡； | 150 | m |
| 8 | 智能配电柜 | 主开关 ：三相空气开关，60A，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地；3路输出 3接显示屏，具有手动，自动，定时控制功能；具备烟感、温感、亮度、过流欠压等现场异常远程报警功能：每个输出回路AC220V；最大输出电流： 每个输出回路40A， | 1 | 台 |
| 9 | 通讯数据线 | 控制卡连接线，六类网线 | 2 | 箱 |
| 10 | 网络型可编程中央控制主机 | 1、≧ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 2、至少具有8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 3、至少具有8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 4、至少具有8路弱电继电器接口； 5、至少具有1路RJ45接口及USB2.0编程通讯接口； 6、▲支持前面板LCD、LED显示功能及实时时钟功能； 7、至少具有8路数字输入/输出IO接口； 8、▲至少支持三种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet； 9、内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 10、支持本地及远程多种控制方式； 11、国际通用宽适配电源设计（AC100~240V），适用任何国家和地区; 12、▲提供产品的检验报告，提供产品的国家版权局出具的软件著作权证书复印件并加盖单位鲜章； | 1 | 台 |
| 11 | 中控嵌入式软件V2.0.8 | 控制主机嵌入软件，配套控制主机使用，具有《中华人民共和国国家版权局》颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖单位鲜章。 | 1 | 套 |
| 12 | 8英寸无线画中画可编程触摸屏 | 1、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 2、可以实现自由掌控； 3、支持画中画； 4、▲触摸屏类型：a-si TFT LCD，RAM：256MB，ROM：4GB； 5、尺寸:8.0",分辨率:800×480,亮度:350尼特（cd/㎡））； 6、图像引擎：BITBLIT和轮换的2D图形加速引擎； | 1 | 台 |
| 13 | ThinkDraw X编程软件V1.0 | 系统软件的二次开发编程，采用C语言编程方式，快捷灵活，可根据用户需求以及现场环境定制开发。 | 1 | 套 |
| 14 | 电源控制器 | 1、▲至少支持CR-NET、串口、网络三种控制方式； 2、最多可以同时使用8路； 3、CR-NET总线控制，可以通过ID拨码设定ID； 4、最大功耗18W/DC12V，单路载入容量AC220V/20A、DC30V/20A。 | 1 | 台 |
| 15 | 中控环境机嵌入式软件V1.6 | 数字会议嵌入式软件，配套系统会议主机。 | 1 | 套 |
| 16 | 单元板（模组） | 1、单元板名称：P2室内表贴三合一； ▲2、物理点间距：≤2mm； ▲3、密度≥250000点/㎡； 4、发光点颜色：全彩； 5、LED规格：1R1G1B（SMD2020）； 6、模组尺寸：320*160； 7、模组分辨率：160点*80点； 8、平整度：≥0.01mm； 9、LED驱动：1515高刷芯片； 10、最佳视距≥3M； 11、灰度等级：红、绿、蓝各16384级； 12、亮度≥600cd；亮度可调； 13、可视角度水平120º/垂直120º； 14、换帧频率≥60HZ； 15、刷新频率≥3840HZ； 16、屏体功耗<600W/m2； 17、屏幕寿命≥10万小时； 18、盲点率<1/10000（离散分布）； 19、工作环境温度-20℃～50℃； 20、输入工作电压AC220V/380V±10％； 21、平均无故障时间≥10000小时； 22、输入讯号S-Video；VGARGB；Composite Video；SDI等； 23、显示屏尺寸为≥长2.88米、高1.6米，4.6㎡ | 4.6 | ㎡ |
| 17 | 电源 | 输入电压（ AC ） 110 ～ 220V ，± 15%，输入频率 50/60H，输出DC：5V 40A 直流最大功率：200W，适铝箱体安装； | 24 | 台 |
| 18 | 发送卡 | 支持一路 DVI 视频输入。 支持一路音频输入。 支持双网口输出。 支持USB 接口控制，可级联多台进行统一控制。 单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668。 支持一路光探头接口。 | 1 | 张 |
| 19 | 接收卡 | 带载像素 ： 256×256 RGB数据 ： 16组RGB 板载 ： 8个标准HUB75接口 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 | 19 | 套 |
| 20 | 视频处理器 | 1、输出支持260万自定义 2、拼接模式最大带载2560×1536@60Hz 3、三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制 4、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号 5、可同时进行多画面预览及输出监视 6、支持4K超高清信号处理 7、多组可编辑全局图文叠加 8、支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效 9、支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化 10、支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出 | 1 | 台 |
| 21 | 智能配电柜 | 主开关 ：三相空气开关，60A，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地；3路输出 3接显示屏，具有手动，自动，定时控制功能；具备烟感、温感、亮度、过流欠压等现场异常远程报警功能：每个输出回路AC220V；最大输出电流： 每个输出回路40A， | 1 | 台 |
| 22 | 包边装饰 | 黑色拉丝不锈钢包边装饰。 | 1 | 项 |
| 23 | 屏体钢构 | 配套背架，能快速组装，方便支撑，架子间采用螺栓固定。 | 4.6 | ㎡ |
| 24 | 包边装饰 | 黑色拉丝不锈钢包边装饰。 | 1 | 项 |
| 25 | 屏体钢构 | 配套背架，能快速组装，方便支撑，架子间采用螺栓固定。 | 25 | ㎡ |
| 26 | 线材 | 原会议室线路老化；更换音箱线、HDMI线、电源线等。 | 1 | 批 |
| 27 | 安装调试 | 会议室墙面拆除；整套设备安装调试； | 1 | 批 |

注：1、以上表格中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出的某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在参选时可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求（不低于比选文件技术要求），并提供相关证明材料；在比选文件中有未提及到的技术细节或比选文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。

2、以上设备需安装。

二、服务要求

★（一）本项目为设备购置项目，所有人工、安装、税费等必须统一计入设备费用中报价，不能单列，中选供应商需开具货物类发票。

（二）其他要求

★1、供应商承担合同履行期间的一切安全事故责任，比选人不承担任何责任及费用。（提供承诺函）

2、提供的货物必须是全新的产品，表面无划伤、无碰撞伤，外观清洁，货物的质量应符合国家相关标准及合同的要求。供应商所交付产品、规格、质量不符合合同规定的，视为供应商违约，供应商应向比选人支付合同金额的10%的违约金，并承担因此给比选人造成的一切经济损失及责任。

★3、供应商须承诺按比选人要求在规定期限内将货物送到指定地点并完成安装，产品交付比选人时必须能满足正常使用要求。（提供承诺函）

4、产品质量保证期

（1）自验收合格之日起，提供3年的质保期。

（2）采购产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）在质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后48小时内完成维修或更换，维修或更换费用由供应商承担。（若供应商比选申请文件优于该质保期的时间和响应时间，以比选申请文件为准。）

5、供应商或厂家应提供7*8 小时免费电话咨询服务和7*8 小时免费邮件咨询服务，为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

6、交货时须提供完整的产品资料及使用说明书等全套资料，资料不齐全采购人有权不予通过验收。

7、交货后供应商应根据比选人需要安排技术人员对比选人进行培训。

8、其他未尽事宜，以双方合同约定为准。

三、商务要求

（一）交货期限：合同签订生效之日起30日内完成送货和安装到位。

（二）交货地点：成都市青羊区一环路西一段155号。

（三）验收标准：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

（四）付款方式：货物交付且验收通过后支付合同金额的100%。具体以合同约定为准。付款前，供应商应开具合法合规的等额增值税普通发票，若中选供应商未开具相应的合法合规的增值税普通发票，采购人有权暂停付款，且不承担任何责任。

注：以上所有★项均为本项目实质性要求，必须满足。

# 第五章 对比选申请人资格要求

一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件

二、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的比选申请人不得参与本次比选活动。相关主体信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购网”曝光台、“成都信用”等网站查询结果为准，查询截止时点为距递交本项目比选申请文件截止之日前三年内（比选申请人可以不在比选申请文件中提供信用记录查询结果，评审当天，代理机构工作人员将会同比选单位监督人员在有关网站进行信用信息查询，并将查询记录和证据存档；在“信用中国”网站、“成都信用”网站等渠道未查询到公司基本信息的，视为未被列入“信用中国”、“成都信用”失信记录名单）。

三、参加本次比选活动前三年内，比选申请人单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，提供无行贿犯罪记录承诺函原件。

四、是否允许联合体磋商：不允许。

五、拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1、参照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，拟采购的产品属于品目清单中强制采购的产品类别的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或在节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询的结果截图或打印件附在比选申请文件中。

2、比选文件中注明采购项目属于国家有特殊信息安全要求的项目的，提供响应产品符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）的产品认证证书复印件。

3、参照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）及其他相关规定，拟采购的产品属于采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，提供按国家标准认证颁发的有效《中国国家信息安全产品认证证书》复印件。

注：比选申请人应对相关资料的真实性、合法性、完整性负责，现场审查过程对资料不真实、不合法或不完整的，将不给予比选资格。

# 第六章 比选申请书的组成

一、资格部分

1、营业执照（供应商是社会团体、事业单位的提供法人证书，供应商是非企业专业服务机构的提供执业许可，供应商是自然人的提供自然人身份证明）复印件；

2、税务登记证复印件（提供三证合一营业执照的可不提供）；

3、组织机构代码证复印件（提供三证合一营业执照的可不提供）；

4、比选函原件（格式见第九章）；

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件（格式见第九章）；

6、无行贿犯罪记录承诺函原件（格式见第九章）；

7、法定代表人授权委托书原件（注：①授权委托书按比选文件第九章中“法定代表人授权委托书”格式提供；②如比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字的，则可不提供）；

8、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件（注：如比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字的，则只需提供法定代表人身份证复印件）；

9、拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（1）参照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，拟采购的产品属于品目清单中强制采购的产品类别的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或在节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询的结果截图或打印件附在响应文件中。

（2）采购文件中注明采购项目属于国家有特殊信息安全要求的项目的，提供响应产品符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）的产品认证证书复印件。

（3）参照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）及其他相关规定，拟采购的产品属于采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，提供按国家标准认证颁发的有效《中国国家信息安全产品认证证书》复印件。

注：以上要求提供的资格证明文件如不是原件请加盖公章（是原件的按照比选文件要求格式提供）。

二、技术、服务部分

1、比选申请人简介。

2、证明比选申请人提供的服务是合格的，且符合比选文件规定，包括但不限于下列内容：

2.1项目服务内容；

2.2项目实施方案；

2.3保证项目正常使用和运行需要的条件（如涉及）；

2.4售后服务方案；

2.5本地售后服务机构、网点和技术人员；

2.6验收方案；

2.7与评审标准相关的其他证明文件和资料。

三、报价部分

1、比选申请人的报价是比选申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用以及比选文件规定的其他费用。

2、以人民币报价。

3、其他需要澄清、补充或更正的事项。

4、比选申请人只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

# 第七章 评审方法和评审标准

一、比选评审小组组成

1、采购代理机构将组建评审小组对比选申请文件进行评审。

2、比选评审小组由比选人代表和有关方面的专家共3人以上单数组成。

二、比选原则及比选程序

1、比选原则

比选活动遵循公开、公平、公正、科学及择优的原则进行。

2、比选程序

2.1资格性审查

对比选申请文件中提供的资格部分进行审查，资格性审查不合格的比选申请文件无效。

2.2符合性审查

比选评审小组对比选申请文件进行符合性审查，审查的内容包括：

2.2.1比选报价是否超过比选文件规定的资金预算和最高限价以及是否符合比选文件规定的其他条件；

2.2.2比选申请文件技术、服务以及商务应答是否实质性响应比选文件要求；

2.2.3比选申请文件是否包含有比选人不能接受的附加条件；

2.2.4比选申请文件是否符合比选文件规定的其他实质性要求。

2.3评比

本次评比采用综合评分法，对通过资格性审查和符合性审查且报价有效的申请文件按比选文件规定的评审办法进行评分，并按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中选候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按照设计方案优劣的顺序推荐。评审小组也可根据比选人授权直接推荐中选人。

注：比选评审小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的申请文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

三、比选因素及评分标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 | 30 | 以最低有效比选报价为评审基准价，得满分；其余报价得分按下列公式计算：报价得分=（评审基准价/比选报价）×30 | 小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本采购文件比选申请人须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术指标和配置 | 40 | 完全满足比选文件参数要求得基础分40分，重要参数“▲”有负偏离的一项扣5分，扣完为止，非“▲”参数负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 参选产品综合实力及信誉 | 10 | 1、参选人所投LED显示屏工作噪音在方圆1米内，噪音声压低于20dBA。提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的检测报告（复印件）,提供证明材料的得4分，不提供不得分。 2、参选人所投LED显示屏是通过温度80℃、湿度80％RH的恒定湿热环境运行测试，提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的检测报告(复印件)得4分，不提供不得分。 3、参选人所投LED显示屏通过168H的UVA340灯、辐照度0.76W/㎡的抗UV紫外线老化环境运行测试，提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的检测报告(复印件)的得2分，不提供不得分。 | 所有证明材料复印件均需加盖厂家鲜章。 |
| 4 | 类似经验 | 3 | 参选人提供类似产品销售业绩（2016年-至递交比选申请文件截止日）进行评定，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 | 需提供相应业绩合同（协议）复印件并加盖厂家鲜章。 |
| 5 | 参选人状况 | 7 | 1、参选人具有省级或以上市场监督管理局出具的守合同重信用企业证明的得4分；具有市级市场监督管理局颁发的守合同重信用企业证书的得2分；没有不得分，需提供证明文件复印件。 2、参选人同时具有ISO9001认证、ISO14001认证的得1分。 3、参选人具有GB/T28001认证的得1分 4、参选人具有信息系统集成高级项目经理1人或以上的得1分。提供相关证明材料。 | 所有证明材料复印件均需加盖厂家鲜章。 |
| 6 | 施工方案 | 3 | 参选人提供项目实施方案（包括施工步骤、技术规范、进度计划、测试验收）内容完善且满足项目实施需求的得3分，每有一项缺失扣1分，扣完为止。 |  |
| 7 | 售后服务 | 4 | 1、参选人完全满足比选文件商务要求的得3分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 2、参选人在本地有售后服务机构或承诺中选后在项目所在地设立服务团队。（需提供工商注册的营业执照或租房协议或承诺书等证明材料）的得1分。 |  |
| 8 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2 | 参照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，所投产品属于品目清单范围的（属于强制采购产品类别的，不再评分），每项得0.5分；所投产品属于无线局域网认证产品的，每项得0.5分（国家有特殊信息安全要求的品目属于强制采购，不再评分）。本项最多得2分。 | 节能、环境标志产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或在节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询的结果截图或打印件并加盖公章；无线局域网产品提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 9 | 比选申请文件的规范性 | 1 | 比选申请文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分。比选申请文件有制作不规范情形的，如比选文件规定了具体扣分标准，按照规定的标准进行扣分；有其它不规范情形的，一种情形扣0.5分，2种情形或以上的本项得0分。 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

四、确定中选候选人

1、比选评审小组完成评审后，向比选人提出书面比选报告, 比选评审小组根据综合比选结果推荐中选侯选人。需要比选人从中选候选供应商名单中确定中选供应商的，比选人在收到比选报告后5个工作日内，按照比选报告中推荐的中选候选供应商顺序确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定比选报告提出的排序第一的供应商为中选人。比选人授权比选评审小组直接推荐中选供应商的，除非评审小组在比选报告中出具正当理由，排名第一的中选候选人为该项目中选人。中选候选人排名并列的，由比选人或者比选人委托比选评审小组根据比选文件规定的方式确定中选人，比选文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2、在四川省社会科学院（http://www.sass.cn）上公布中选公告，同时向中选人发出“中选通知书”。

3、比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10日内订立书面合同。

4、中选人因自身原因不能履约放弃中选资格或者被依法取消中选资格或者因中选候选人自身原因未能在规定时间内缴纳履约保证金并与比选人签订合同的，比选人可从其他中选候选人中依照顺序重新确定中选供应商或者重新组织比选。

五、重新组织比选

1、有下列情形之一的，应按本办法规定重新组织采购：

1.1因情况变化，不再符合比选采购方式适用情形的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

2、若比选失败，比选评审小组应当对比选文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

# 第八章 合 同

合同编号：

签订地点：

签订时间：

比选人（甲方，盖章）：

供应商（乙方，盖章）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX项目（项目编号：      ）的《比选文件》、乙方的《比选申请文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、比选申请文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

| 项目名称 | 内容 | 报价 （万元） | 资金（万元） |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算内 | 预算外 | 其他 |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |

- 合同期限

- 项目内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 费用及支付方式

- 本项目费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 费用支付方式：

1、XXXX；

2、XXXX 。

乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

3、甲方签署验收报告，乙方提供相关凭证资料办理退还。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字加盖单位公章并按比选文件规定交纳履约保证金后生效后生效。

2、本合同一式三份，甲方1份，乙方1份，政府采购代理机构1，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目比选文件

2、项目比选申请文件

3、中选通知书

5、其他

甲方：（盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年  月  日 			    签约日期：  年  月  日

# 第九章 比选申请文件相关文书格式

一、本章所制比选申请文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。但是，供应商比选申请文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选评审小组将在评分时以比选申请文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制比选申请文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

格式1

- 比选函

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

1.我方全面研究了“XXXX”项目比选文件（项目编号：XXXX），决定参加贵公司组织的本项目比选报价。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方全权处理本项目比选报价的有关事宜。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务；总比选报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3．一旦我方中选，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

6.本次比选，我方报价有效期为比选文件规定的比选之日后XXXX天。

比选申请人名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传    真：XXXX

开户银行：XXXX

账    号：XXXX

收款单位：XXXX

日    期：XXXX

格式2

- 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  |  | 报价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计(万元) |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 人民币大写：（人民币小写：万元） |  |  |  |

注：

1、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖比选申请人印章。

2、“报价一览表”以包为单位填写。

3、应完整填写项目所有服务内容。

比选申请人名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期：XXXX

格式3

- 承诺函

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

我公司作为本次项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚、处理（有效期内）；

（三）具有健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（达到规定的行政处罚罚款听证标准金额的为较大金额，采购项目所属行业主管部门对较大数额罚款标准有规定的，依照行业主管部门的规定）；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选申请以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方承诺在一年（每年1月1日至12月31日）之内，在同等条件下，本次项目报价与我方在中国境内其他地方的最低报价比例不高于15%；对于比选文件关于知识产权的实质性要求我方承诺完全响应；其它比选文件的实质性要求我方承诺完全响应。

四、参加本次比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的比选活动的行为。

五、参加本次比选活动，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选申请文件中全面如实反映。

七、没有受到财政部门禁止进入政府采购市场的处罚（有效期内）。

八、比选申请文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

比选申请人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

格式4

- 法定代表人授权委托书

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

本授权声明：（比选申请人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜，被授权人无转授权。

特此声明。

法定代表人签字或签章：

职    务：

比选申请人名称（公章）：

代理人签字：

职    务：

日    期：

说明：

- 上述证明文件在比选申请文件中附有法定代表人和代理人身份证复印件时才能生效。

2）比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字的，比选申请文件中可不提供该附件的内容但应附上法定代表人的身份证复印件。

格式5

- 基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（公章）：

代理人签字：

日    期：

格式6

- 无行贿犯罪记录承诺函

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

本公司作为本次比选项目的报价比选申请人，郑重承诺：

本公司及法定代表人（非法人单位的为主要负责人）在参加本次比选活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

比选申请人名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

格式7

- 业绩一览表

项目编号：XXXX

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 招标代理机构名称、联系人及联系电话 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件以及比选文件规定的其他证明材料。只提供可证明比选申请人具有该项目良好履约能力的业绩。

比选申请人名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期：XXXX

格式8

- 本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：XXXX

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

比选日期：XXXX

格式10

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XX行业，从业人员XX人，营业收入XXXX万元，资产总额XXXX万元，本公司为XX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目比选活动，由本公司提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：XXXX

日期：XXXX

格式11

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目比选活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：依据　财库〔2017〕141号文件，一享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式12

- 履约保证金退还申请表

| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | 中选金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约保证金数额 |  |  | 合计金额： 已退还： 本次申请退还： |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  | 单位名称： 开户行： 账号： 联系人及电话： (单位盖章) 负责人签字: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 业 主 单 位 审 查 意 见 | 合 同 履 约 情 况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件：：缴纳凭证复印件（盖章）并验收报告复印件

注：

（1）所有填写内容务必字迹清晰，加盖的公章需清楚。

（2）公司的开户信息、联系人、电话、日期务必准确。

（3）原交款、汇款凭证和验收报告复印件请附在“申请表”下方。

（4）办理保证金退还联系电话：028-63920870。